## Instructions
1 | Цей файл являє собою інструмент для розрахунку викидів N2O від виробництва азотної кислоти на основі даних неперервного вимірювання концентрації N2O та об’єму відхідного газового потоку. Цей приклад розроблено за сприяння проекту технічної підтримки Світового Банку "Партнерство заради ринкової готовності" ("Partnership for Market Readiness")
Цей файл призначений для розрахунку викидів від однієї точки викидів. При наявності декількох точок викидів (та відповідних точок вимірювання) рекомендується скопіювати цей файл для кожної точки окремо.
2 | Аркуш "Дані СНВВ" |  | призначений для введення погодинних даних, отриманих за допомогою системи неперервних вимірювань (СНВВ).
У разі відсутності даних СНВВ за певний період для визначення замінних даних необхідно використовувати наступну формулу. Отримані значення необхідно вставити вручну в колонку ВВ або ВЕ для відповідного параметра.
| Сзам | замінне значення для відсутніх даних щодо концентрації ПГ
середнє арифметичне значення концентрації за весь звітний період, або, якщо відсутність даних мала місце за особливих обставин, за репрезентативний період, що відображає аналогічні обставини
оцінка стандартного відхилення показника концентрації для періоду, за який розраховано середнє арифметичне значення
3 | Аркуш "Результати" |  | містить результати розрахунку викидів на ключових значень, які включаються у звіт оператора
4 | Як використовувати цей файл:
Для того, щоб захистити формули від випадкових змін, які часто призводять до помилок та невірних результатів, дуже важливо НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ функцію "CUT & PASTE" (вирізання та вставки). Якщо Ви бажаєте перемістити якісь дані, спочатку скопіюйте і вставте їх, і тільки потім видалить ці дані в старому (неправильному) місці.
5 | Кольорові позначки:
- поля, в які потрібно ввести вихідні дані (обов'язкові)
- поля, в яких здійснюється розрахунок (не змінювати без потреби)
- поля, в яких відображається кінцевий результат (не змінювати без потреби)
- затемнені поля означають, що вони за даних умов не використовуються і дані у них вводити не потрібно.
|  | 1 | - червоним виділяються значення, які сигланізують про помилку, або поля, які потребують уваги оператора

## Data_CNBB
Номер ТВ | Дата-година | Концентрація N2O, мг/м3 | № помил. | Об’єм відхідного газу, Нм3/год | № помил. | СНВВ в роботі (0-ні, 1-так) | № помил. | Цех в роботі (0-ні, 1-так) | № помил. | Статус СНВВ та цеху |  | Концентрація N2O у відхідному газі (Кгод,і) |  |  | Об’єм відхідного газового потоку (Обгод,і) |  |  | Погодинні викиди, мг
[12 empty] | Значення СНВВ | Значення з урахуванням поправок QAL2 | Значення з урахуванням замінних даних | Значення СНВВ | Значення з урахуванням поправок QAL2 | Значення з урахуванням замінних даних
|  | NCSG - N2O concentration in stack gas | NCSG_State | VSG - volume of stack gas | VSG_State | [7 empty] | Сума всіх значень | 0 |  | Сума всіх значень | 0 | 0
Коригування за результатами QAL2→ | Коефіцієнт (Slope) | 0.9352 |  | 1.1951 |  |  |  | Кількість роб. годин |  | Кількість відсутніх значень |  |  | Необхідно вставити замінних значень→ | 0 |  | Необхідно вставити замінних значень→ | 0
| Надбавка (Intercept) | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Кількість значень→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2022-01-01 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | Цех не працює |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Results
Скорочення | Параметр |  | Значення | Одиниці виміру
Кгод,сер | Середнє погодинне значення концентрації N2O |  | #DIV/0! | мг N2O / Нм3
Обгод,сер | Середнє погодинне значення об’єму відхідного газового потоку |  | #DIV/0! | Нм3/год
РГ | Кількість робочих годин |  | 0 | годин
ВикN2O | Викиди N2O з джерела викидів за звітний період |  | 0 | т
ВикСО2е | Викиди N2O в еквіваленті СО2 |  | 0 | т СО2е
Виксер | Середньорічні погодинні викиди и N2O |  | #DIV/0! | кг N2O / год
Нижче наведено формули, що використовуються у розрахунку
1
щорічні викиди N2O з джерела або групи джерел, об’єднаних однією точкою викидів [т N2O]
| Кгод і | погодинні значення концентрації N2O у відхідному газі [мг/Нм3]
| Обгод і | погодинні значення об’єму відхідного газового потоку, визначені для кожного відповідного погодинного значення концентрації N2O [Нм3]
2 | Вик (N2O сер) = | ∑ (Кгод і × Обгод і × 10-6)
РГ
| Вик (N2O сер) | середньорічні погодинні викиди N2O від джерела або групи джерел, об’єднаних однією точкою викидів [кг/год]
| Кгод і | погодинні значення концентрації N2O у відхідному газ [мг/Нм3]
| Обгод і | погодинні значення об’єму відхідного газового потоку [Нм3]
| РГ | кількість робочих годин у звітному році [год]
3 | Вик(СО2е) = Вик(NO2 річні) × ПГПN2O
| Вик(СО2е) | щорічні викиди N2O з джерела або групи джерел, об’єднаних однією точкою викидів, в еквіваленті двоокису вуглецю [т CO2e]
| Вик(NO2 річні) | щорічні викиди N2O з джерела або групи джерел, об’єднаних однією точкою викидів [т N2O]
| ПГПN2O | потенціал глобального потепління N2O [т CO2e /т N2O]